[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]厦门轻工集团园区运营有限公司
亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目招标信息公告
[bookmark: OLE_LINK5]一、项目概况与招标范围
1.招标项目名称：亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目
2.招标项目地点：福建省厦门市思明区湖滨南路328号亿宝大厦9层901-2、3、4室
3.工期要求：自合同签订之日起40个日历日内完成全部安装并交付验收
[bookmark: OLE_LINK2]二、询价范围及控制价
1.采购内容：本次招标为亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调系统（包含四面出风嵌入式室内机5台、风管机1台（两个出风口）、室外机1台（组），要求室外机制冷量不低于61000W，室内机总冷量不低于62000W，品牌限定为海尔、美的、格力、松下四个品牌中任选其一）的设备采购（详见办公楼多联中央空调配置表）、运输、安装、调试、验收及售后服务等全过程交钥匙工程。整机质保期为2年。
2.最高限价：本项目设置最高含税报价为人民币75,000.00元整（大写：柒万伍仟元整） ，超过最高限价的报价视为无效报价。
3.报价要求：报价人须分项明细报价、总价打包，报价应包含管理费及所有工程量清单中所有列明项目费用。报价人应注明适用增值税税率。
三、投标人资格要求
报价人应同时满足以下条件：
1.投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围包含空调设备销售、安装等相关内容。
2.投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或具有空调设备制造商授权的安装资质。
3.投标人须为所投品牌空调制造商或取得制造商针对本项目授权的代理商/经销商。
4.近3年内在经营活动中无重大违法记录（须提供书面声明）,无欠税行为（须提供无欠税证明）。
5.本项目不允许转包或违法分包。
四、招标文件的获取
凡有意参加招标者，请于2026年9月2日至2026年9月4日17时前，前往我司获取，由我司将招标文件以纸质版形式发送。
五、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间为2026年9月8日17时前，地点：厦门市同安区通福路757号厦门轻工集团园区运营有限公司。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，我司不予受理。
六、其他
本项目采用综合评分法评标，评分标准详见招标说明书。有关本招标项目的其它事宜，详见招标文件或与我司联系。
七、联系方式
招标人：厦门轻工集团园区运营有限公司 
地址：厦门市同安区通福路757号
邮编：361100 
联系人：张先生
电话：0592-7263111 
      13840510085         

厦门轻工集团园区运营有限公司
                               2026年9月2日





厦门轻工集团园区运营有限公司
亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目招标说明书
一、招标须知：
1.合格投标人条件及要求
1. 1投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围包含空调设备销售、安装等相关内容。
1.2投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或具有空调设备制造商授权的安装资质。
1.3投标人须为所投品牌空调制造商或取得制造商针对本项目授权的代理商/经销商。
1.4近3年内在经营活动中无重大违法记录（须提供书面声明）,无欠税行为（须提供无欠税证明）。
1.5本项目不允许转包或违法分包。
2.投标文件内容组成
投标文件须包含以下内容，全套文件均加盖单位公章：
（1）企业法人营业执照（副本）复印件；
（2）法定代表人授权委托书（非法定代表人到场投标时提供）；
（3）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或空调设备制造商授权的安装资质；
（4）完整投标报价函、分项工程量报价清单；
（5）近三年内无重大违法记录证明、无欠税行为证明；
以下为评分佐证材料，不提供则该评分项不得分：
（6）近3年空调安装同类业绩合同、验收证明材料（至少两份，单项业绩金额不少于8万元）；
（7）产品功能性佐证材料：国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告，或产品制造商公开发布的产品样册、技术功能说明，或制造商官网产品技术参数查询截图（任选其一，加盖公章）；
（8）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图；
（9）施工安全责任保障方案、总体施工方案、售后服务方案（格式自拟）；
（10）整机质保期承诺函、免费质保期内定期维护及深度清洗承诺函、本地化服务证明材料或承诺函、报修服务平台（手机APP、微信平台、电脑客户端）相应信息截图；
（11）项目经理及空调安装团队相关证书（含网站查询截图）、社保缴纳证明材料。
3.招标文件的澄清
投标人对最高控制价、招标内容及要求等招标文件中影响工程造价的内容有异议的，应在取得招标文件之日起3日内以书面形式向招标人提出澄清修正要求。招标人对确需调整的将以答疑文件形式在招标公告指定媒介发布，修正内容为招标文件的一部分，具有同等的法律效力。
4.招标文件修改
4.1招标文件递交截止时间前，我司以答疑文件的方式修改招标文件，并以邮件形式联系分发给所有意向人。
4.2为使意向人在编制报价文件时，将答疑文件的内容考虑进去，我司可以推迟报价文件截止时间和评审时间，我司将统一在答疑文件中写明并通知到意向人。
5.招标文件解释
本招标文件的解释权归属厦门轻工集团园区运营有限公司。
二、招标项目内容及技术要求
1.项目基本信息
1.1项目名称：亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目
1.2项目地点：福建省厦门市思明区湖滨南路328号亿宝大厦9层901-2、3、4室
1.3工期要求：自合同签订之日起40个日历天完成全部施工、清理、自检及竣工验收交付
1.4采购内容：本次招标为亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调系统（包含四面出风嵌入式室内机5台、风管机1台（两个出风口）、室外机1台（组），要求室外机制冷量不低于61000W，室内机总冷量不低于62000W，品牌限定为海尔、美的、格力、松下四个品牌中任选其一）的设备采购（详见办公楼多联中央空调配置表）、运输、安装、调试、验收及售后服务等全过程交钥匙工程。整机质保期为2年。
三、报价文件：
1.报价文件组成
1.1投标报价函（详见附件1），严格按附件格式填报含税、不含税总价及增值税税率；
1.2法人授权委托书（详见附件2），投标人代表非法定代表人时，须附法人、代理人身份证复印件，授权书法人签字加盖公章，注明本项目专用；未按要求提交视为无效投标；
1.3项目报价清单（详见附件3），分部分项逐项填报单价、合价；
1.4近三年内无重大违法记录证明、无欠税行为证明（详见附件4）；
[bookmark: _Hlk239152070]1.5营业执照复印件、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或空调设备制造商授权的安装资质、所投品牌空调制造商或取得制造商针对本项目授权的代理商/经销商相关证明材料（详见附件5-7，每页加盖公章）。
1.6评分相关证明材料：按招标说明书“六、评标及中标办法”评分标准的要求，提供相应的证明材料和承诺文件（格式自拟，每页加盖公章）。
2.密封、标记与递交要求
2.1投标文件应密封包装，并在密封包装上注明报价人单位名称，所有封口处加盖公章。
2.2投标人应在招标文件规定的时间、地点提交投标文件。
2.3其中报价单、承诺函、授权书等有落款的重要文件须在落款处加盖公章，同时所有的投标文件均须加盖骑缝章。未按规范加盖公章的文件，则为无效投标文件。
四、报价要求
本项目采取分项明细报价、总价打包，报价含设备及材料采购、运输费、安装费、人工费等。
含税总报价不得高于75000元，投标人仅允许提供一套唯一有效总报价，不接受多方案、选择性报价；超限价直接作废标处理，结算须开具增值税专用发票。
投标人须自行前往亿宝大厦现场踏勘，充分评估场地条件、施工难度、搬运成本等全部风险，所有现场相关费用、漏项风险全部包含在投标报价内，中标后不得以此为由增加费用。
[bookmark: OLE_LINK1]五、现场踏勘
1.本项目不组织集中现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。
2.投标人及其人员经过我司的允许，可以踏勘为目的进入项目现场。投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用。
3.我司向投标人提供的有关现场的资料和数据，是我司现有的能被投标人利用的资料。我司对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。
4.现场踏勘联系人：谢女士（联系电话：15859207100）
							 张先生（联系电话：13840510085）
六、评标及中标办法
1.评标办法：本项目采用综合评分法评标。评标委员会对符合资格要求、对招标文件作出实质性响应的有效投标文件，从技术因素（满分10分）、商务因素（满分30分）、价格因素（满分60分）三个方面按评分标准进行综合评分，满分100分。评分标准如下表：
	[bookmark: _Hlk218105511]序号
	评分界定
	分值

	1.技术因素(满分10分)

	1-1
	根据投标人提供产品的功能性进行评价：①具备制冷、制热快速启动功能；②具有防直吹功能；③具有睡眠静音功能；④具有风速调节功能。每具备一项功能得1分，满分4分(共4项)，未提供或不满足的不得分。
投标人须提供参与此次投标产品以下任1种材料进行佐证，未提供或未完全满足技术参数要求，不予认可：
①国家认可的第三方检验(检测)机构出具的检验(检测)有效证书复印件(报告需加盖检验(检测)机构公章或检验(检测)专用章，并加盖投标人公章。
②产品制造商公开发布的产品样册或制造商技术功能说明并加盖投标人公章。
③产品制造商官网产品技术参数查询截图(须附官网查询网址)，并加盖投标人公章。
	4

	1-2
	根据投标人对本项目施工安全责任保障方案进行评价：
①有提供施工安全责任保障方案的得1分；
②在满足①的基础上，方案内容简单，但有提出安全管理要求，针对常见的风险提出应对措施，安全责任明确，基本符合项目需求的得2分；
③在满足②的基础上，方案较为完整，有较完善的安全责任管理制度(安全培训、交底、检查、应急预案)，针对常见的风险提出应对措施，安全责任明确，可操作性较强的得3分；
④未提供或方案内容不符合项目实际情况的不得分。
	3

	1-3
	根据投标人针对本项目提供的总体施工方案进行评价：
①有提供总体施工方案的得1分；
②在满足①的基础上，方案内容简单，但有提出实施进度计划、备货期方案、安装方案、设备配置、现场安装平面布置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容，基本符合项目需求的得2分；
③在满足②的基础上，方案较为完整，有较完善的实施进度计划、备货期方案、安装方案、设备配置、现场安装平面布置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容，可操作性较强的得3分；
④未提供或方案内容不符合项目实际情况的不得分。
	3

	2.商务因素(满分30分)

	2-1
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、并在认证有效期限内，每提供1项得1分，满分3分。须提供认证证书及通过全国认证认可信息公共服务平台(网址：cx.cnca.cn)查询的证书处于有效期内的截图(查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息，不满足或未提供证明材料的不得分。
	3

	2-2
	根据投标人针对本项目提供的整机(含主板、电路、压缩机、遥控器)质保期限进行评价：满足招标文件整机质保期(2年)要求的基础上，每增加1年得2分，满分4分，以提供的书面承诺为评审依据，承诺不完整或未提供的不得分。
	4

	2-3
	根据投标人近3年(以合同签订时间为准)承接过的类似项目业绩进行评价（单项业绩金额不少于8万元）：每提供1个有效的空调项目业绩得2分，满分4分，投标人须完整提供该业绩项目以下三项资料复印件或扫描件：①采购合同文本；②中标成交公告或者中标(成交)通知书；③能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。同一业主单位最多计1个业绩，其余业绩不再重复计分，未按以上要求提供该项业绩完整证明材料的不得分。
	4

	2-4
	根据投标人在免费质保期内每年不少于1次定期对空调进行全方位维护的基础上：
①维护频次评分(满分2分)：如投标人承诺每年免费全方位维护2次或2次以上得2分。
②深度清洗评分(满分2分)：承诺为不小于10%的空调进行每年不少于1次免费的深度清洗得1分；承诺为不小于15%的空调进行每年不少于1次免费的深度清洗得2分。
本项最高得分4分，以提供的书面承诺为评审依据，承诺不完整或未提供的不得分。
	4

	2-5
	根据投标人提供的本地化服务进行评价：投标人在本地注册或设立的项目部、办公室、办事处等机构的，应提供营业执照(经营范围含空调或电器安装、维修)等相关证明；具有本地合作单位的应提供合作协议及合作单位营业执照(经营范围含空调或电器安装、维修)有效复印件；或者承诺中标后20个工作日内提供本地化服务并提供具体措施的得2分，投标人需提供书面承诺函(格式自拟)，否则不得分。
	2

	2-6
	根据投标人服务智能情况评价：投标人可提供手机APP、微信平台、电脑客户端三种报修服务平台的得2分，仅能提供其中两种报修服务平台的得1分，仅能提供其中一种报修服务平台的得0.5分，其他的不得分。投标人须提供手机APP信息、微信平台、电脑客户端相应的应用信息截图证明，否则不得分。
	2

	2-7
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评价： 
①有提供售后服务方案的得1分；
②在满足①的基础上，方案内容简单，但有提出服务体系、 服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等内容，并作出书面承诺，基本符合项目需求的得2分；
③在满足②的基础上，方案较为完整，有较完善的服务体系、 服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等内容，并作出书面承诺，可操作性较强的得3分；
④未提供或方案内容不符合项目实际情况的不得分。
	3

	2-8
	投标人为本项目配备的项目经理具备市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理》证书(A)、应急管理部门颁发的《制冷与空调作业》证书及人力资源和社会保障部门颁发的《防火安全操作》证书的得3分，投标人需提供如下材料，否则不得分。（需提供：①有效证书扫描件（原件备查）；②投标人为其缴交的投标时间截止前6个月（投标截止当月不计）内任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；③如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费）
	3

	2-9
	投标人为本项目配备的空调安装团队须同时具备作业类别为《焊接与热切割作业》、《电工作业》、《制冷与空调作业》特种作业操作证，不少于4人得3分，2至3人得2分，只有1人得1分，投标人须提供如下材料，否则不得分。（需提供：①有效证书扫描件（原件备查）及网站查询截图，网址https://cx.mem.gov.cn；②投标人为其缴交的投标时间截止前6个月（投标截止当月不计）内任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；③如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费）
	3

	2-10
	投标人为本项目配备的空调安装团队（与第2-9点人员一致）具备人力资源和社会保障部门颁发的《防火安全操作》证书，不少于2人得2分，投标人须提供如下材料，否则不得分。（需提供有效证书扫描件（原件备查））
	2

	3.价格因素(满分60分)

	3-1
	各有效报价得分=60×(最低有效报价÷有效投标人报价)。
	60

	各有效投标人的最后综合得分=技术因素＋商务因素+价格因素


2.各有效投标人的最后综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分，其中价格因素得分＝60×（最低有效报价÷该投标人的有效报价）。按照最后综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，中标候选人数量：1-3个，原则上确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人；最后综合得分相同的，投标报价低者排名在前；投标报价也相同的，技术因素得分高者排名在前。
3.中标通知书生效后，如果中标人不能按报价文件中承诺的条件履行签约行为，我司有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序选择新的中标人，或重新组织招标。
七、合同签订及项目结算
1.中标人接到中选通知后3个工作日内应到本公司协商签订合同事宜，逾期取消中标资格，并不得参与后续由本公司组织的任何招投标、比选及询价活动。



厦门轻工集团园区运营有限公司                                             2026年9月2日


附件1：
投 标 报 价 函

项目名称：亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目
招标人：厦门轻工集团园区运营有限公司
本项目含税总报价：__________（元）
大写：__________________（元）
本项目不含税总报价：__________（元）
大写：__________________（元）

（税率  %，因国家税收政策调整则按不含税价不变原则相应调整）。

投标单位： (公章)

授权代表或项目负责人(签字或盖章)：
联系电话：
备注：
1、 投标文件密封包装，经法定代表人或授权代表人签字并加盖企业公章。

日期：____年__月__日

附件2：          
授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系
(授权单位)的法定代表人，现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加厦门轻工集团园区运营有限公司亿宝大厦901-2、3、4室办公室中央空调采购及安装项目招标活动。代理人在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托！
代理人：      性别：        职务：
身份证号：
(同时附上授权代理人身份证复印件)

报价人：(盖公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

注：如法定代表人亲自参与招标，可不出具授权委托书。但须附法定代表人身份证复印件以证明其身份。

附件3            
[bookmark: _Toc224057969][bookmark: _Toc142306570]报价一览表
供应商(全称并加盖公章)：                    货币单位：
	序号
	项目名称
	品牌
	含税单价（元）
	单位
	数量
	小计
（元）
	备注
（材料、工艺说明）

	1
	
	此列为商品时才需填写，拆除、搬运等项目无需填写
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


说明：报价包含项目所需所有费用。

注：1.本报价已对现场情况进行了充分的评估，如有错漏、缺项漏项、偏差或项目特征不符以及服务中所发生其它费用等风险概由供应商在报价中考虑，中标后不得再提出任何异议。
2.本项目采用单价报价模式，含税总价不得高于75000元。
3. 投标人施工过程中需配合办公室装修等相关事宜。







附件4
近三年内无重大违法记录证明、无欠税行为证明（加盖公章）

























附件 5：
营业执照复印件（加盖公章）

























附件 6：
建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质
或空调设备制造商授权的安装资质（加盖公章）
























附件 7：
投标人为所投品牌空调制造商或取得制造商针对本项目授权的代理商/经销商相关证明材料（加盖公章）
























附件8：
评分相关证明材料：按招标说明书“六、评标及中标办法”评分标准的要求，提供相应的证明材料和承诺文件（格式自拟，每页加盖公章）


